Cursul 05

- Descărcaţi GX Developer de la adresa de mai jos:

- http://masserv.utcluj.ro/~florind/cursuri/FX3U/GX_Developer-FX.zip

- Instalaţi aplicaţia în doi paşi:

  - Mai întâi platforma virtuală EnvMEL

  - Apoi GX Developer, cheia de instalare se află în SerialNo.txt

  - Opţional MELSOFT GX Simulator

- Analizaţi apoi exemplele:

  - Modbus_Slave_Basic_1. Configurarea unui PLC FX3U ca terminal Slave care apoi poate fi accesat, la adresa 102, cu ajutorul platformei OPC KepServerEx, prin VPN-masserv.

  - Modbus_Master_ION_Basic_1. Configurarea unui PLC FX3U ca terminal Master care permite citirea parametrilor măsuraţi/calculaţi de terminalul Slave ION6200

- Analizaţi proiectele şi identificaţi secvemţele în manual.

- Identificaţi corespondenţa dintre registrele interne FX3U şi registrele de tip Modbus Slave cap. 9.3 MODBUS device address allocation (Default Values).

- Dezvoltaţi proiectul "b." şi pentru alţi parametri din ION

- Bibliografie:

  - FX3U-MODBUS_ Manual.pdf